| SB-3.6-4型电热板 |
| --- |
| 产品简介：SB-3.6-4型电热板，SB-3.6-4型电热板 SB系列电热板，实验室用电热板，包括SB-1.8-4型电热板和SB-3.6-4型电热板两个型号，SB系列电热板采用选用优质铸铁加厚板为面，具有表面光滑，加热均匀，加热面积大，不变形。SB-3.6-4型电热板适用于工矿企业、科研单位、大中专院校、石油化工、医药、环保等行业的实验室加热之用。电热板，不锈钢电热板上海隆拓仪器专业供应，欢迎新老客户订购！！ |  |
| 技术参数： ☆☆SB系列电热板性能特点： 1、SB系列电热板，实验用电热板，选用优质铸铁加厚板为面，具有表面光滑，加热均匀，加热面积大，不变形。 2、适用于工矿企业、科研单位、大中专院校、石油化工、医药、环保等行业的实验室加热之用。 3、SB系列电热板，实验用电热板，上海隆拓仪器专业供应，电热板价格优惠，厂家直销。 4、SB-1.8-4型电热板和SB-3.6-4型电热板电热板采用封闭式加热，无明火，使用更安全。 5、SB系列电热板采用可控硅无极调控，可用于不同程度的加热温度。 6、外壳采用静电喷涂工艺，涂层牢固美观，上海隆拓仪器设备有限公司专业供应，欢迎选购。 ☆☆SB系列电热板订购详情参阅下表： 产品名称 规 格（L×W）mm 温度 功率(W) SB-1.8-4型电热板 450×350 室温～400℃ 1800W SB-3.6-4型电热板 600×400 3600W 上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）Tel：021-58644982 Fex：021-58648628 地址：上海市浦东新区高桥工业园 网址：http://www.shlongtuo.com E-mail：shlt@163.com |