| FW135型中草药粉碎机 |
| --- |
| 产品简介：FW系列中草药粉碎机： 本机粉碎室采用优质不锈钢制作，风冷式高速电机配以优质刀具，精度可达60-200目。其特点：速度快、效率高、占地面积小、噪音低。主要用于工业、农业、厂矿、医药、煤炭、地质等科研单位可以对各种中草药、粮食、土壤、矿石、矿物质进行粉碎处理。 |  |
| 技术参数： 型号 投入量(g) 电源电压(V) 功率(w) 转速(r/min) 粉碎效果(目) 产品外形尺寸(mm) 毛重（Kg） FW135 200 220 800 24000 60-200 200×220×330 6.5 FW177 400 220 1200 24000 60-200 200×240×360 10.4 产品特点： 1、本产品粉碎室采用优质不锈钢制作，以达到粉碎物处理的准确性。 2、选用风冷式高速电机，能快速粉碎各种软硬中草药。 3、清除便利，操作简便、省时省力、粉碎效果好。 上海隆拓仪器设备有限公司（原上海隆拓仪器厂）Tel：021-13162597782 Fax：021-58648628 地址：上海市浦东新区高桥工业园 网址：http://www.sh-longtuo.com E-mail：shlt@163.com |